蜀山SS202119地块地质勘察工程

询价文件

合肥通源置业有限公司

日        期：  2022 年 1 月  7  日

项目介绍

1.1项目概况

（一）适用规范、规程、标准

1.3.1工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。

1.3.2《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

1.3.3《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

1.3.4《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

1.3.5《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

1.3.6《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

1.3.7《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

1.3.8《土的分类标准》（GB145-90）

1.3.9《土工试验规程》（SL237-1999）

1.3.10《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

1.3.11《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

1.3.12《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

1.3.13《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

1.3.14《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)

1.3.15上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

（二）勘察报告要求

1对建筑物范围内的地质构造、地层结构及其均匀性，以及各岩土层的物理力学性质和工程特性做出评价。

2有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用，场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，有无暗浜、暗塘、墓穴等，并对其危害程度、建筑场地稳定性做出评价，提出预防措施的建议。

3地下水埋藏情况、类型和水位幅度和规律，以及地下水和土对建筑材料的腐蚀性，设计抗渗水位及抗浮水位，提出施工降水方法的建议和有关技术参数。

4提供抗震设防烈度、分组及有关技术参数，场地土类型和场地类别，并对饱和砂土和粉土进行液化判别，对场地和地基的地震效应、场地地震安全性做出初步评价。

5场地土的标准冻结深度。

6对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，建议适当的基础形式和基础持力层，并提出经济合理的地基和基础设计方案和建议。

7拟采用桩基方案时成桩的可能性分析，施工对周围环境影响分析和评价。

8提供与设计要求相对应的地基承载力特征值及变形计算参数，预估基础沉降量，估算的期望差和总基础和桩沉降值，并对设计与施工应注意的问题提出建议。

9深基坑开挖的边坡稳定计算、支护设计及施工降水所需的岩土技术参数，论证其对周围已有建筑物和地下设施的影响。

（三）勘察报告应包括：

1．拟建场地位置及建筑物概况

2．勘察目的、任务要求

3．依据的规范、规程、标准

4．勘察方法和工作量

5．地形、地貌、地质构造

6．地层岩性及其分布特征（特别注意土层的不均匀性、存在各种不良地质现象的可能性等内容的叙述）

7．场区地下水埋藏情况、类型、水位及其变化

8．场地所在区域的抗震设防烈度、设计基本地震加速度、设计地震分组、划分场地类别、岩土地震稳定性、地基土液化评价

9．岩土工程综合评价（如地基土稳定、基坑边坡稳定、地下水对施工的影响、土和水对建筑材料的腐蚀性评价等）

10．地基方案及相关技术建议

- 关于地基的建议：根据地质条件及沉降计算(埋深、建筑概况详见建筑方案图)的结果，给出安全可靠、技术可行、经济合理、保护环境的地基基础设计方案。

- 设计及施工计算参数，含抗浮设防水位、抗渗设防水位的取值

- 关于降水、基坑方案、验槽、监测等方面的建议。

- 预测施工和使用期间,可能遇到的岩土工程问题，并提出预防措施和处理对策.

- 其他。

11．相关的图表：如勘探点平面布置图、工程地质剖面图（钻孔柱状图）、岩土物理力学性质综合统计表、土工试验报告的相关表格、水质分析、土的腐蚀性、土壤的电阻率等。

第二章 报价人须知

2.1对报价人及项目负责人资格要求

1、经核准和颁发的工程勘察综合乙级或工程勘察专业类岩土工程勘察专业乙级及以上资质。

2、项目负责人资质类别和等级：具有国家注册土木工程师（岩土）注册证书

3、报价申请人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致

4、报价人具有与报价项目相应的地质堪查工作经历，三年内没有重大技术质量事故记录，没有不良诚信记录。

5、项目负责人担任过1个以上中、大型地质堪查项目，项目工作成果评审达到良好或优秀级，具有较高的综合研究能力，没有重大技术质量失误记录。

6、项目组成员具有相应的专业学习背景和地质堪查工作能力，具有完成项目工作任务的人员配置。

7、样品分析测试或委托分析测试单位具有相应的地质堪查资质，通过省及或国家技量认证，设备配套齐全，测试方式优化，测试结果达到优秀。

2.2现场考察（踏勘）

（1）报价人可自行或参加由询价人统一组织对现场及其周围环境进行的考察，以便报价人自行查明或核实有关编制报价文件和签订合同所必需的资料。

（2）询价人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是询价人现有的能被报价人利用的资料，询价人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）报价人应承担踏勘现场的责任和风险以及自身的费用。

2.3报价说明

（1）报价人的工程勘察及测量费用按照2002年《工程勘察设计收费标准》中规定的相应计费标准，按询价文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察及测绘的实际工作量、工程勘察现场实际情况、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上进行报价。

（2）报价人的工程勘察及测绘费用应涵盖合同规定的所有责任：包括现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、分析、评估，提交资料，与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容。所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在报价人提交的报价中。

| 序号 | 内容 | 面积(㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质勘探 | 约10万平方米 |  |  | （含税，最终按实结算） |
| 2 | 暂定勘察费总价：（大写人民币） |  |  |  |  |

地勘费用报价表

说明：

1、按规划方案面积得出本次报价的固定单价（含相对应的增值税，最终费用结算以当地主管部门核发的建设工程规划许可证的建筑面积×固定单价确定）；

2、地勘费固定单价为包干价，包括人工费、材料费、机械费、图纸制图费、知识产权费、管理费、利润、往来信件、往来差旅住宿费、办公通讯费用、风险费用、税金（增值税专票）等所需的全部费用。

2.4文件内容要求

需提供如下内容

（1）技术方案（简要的勘察方案及预计完成本项目的拟定工期）。

（2）报价人单位营业执照（复印件或扫描件）。

（3）报价人资质证书（复印件或扫描件）。

（4）勘察报价单（须详细列出个项目费用明细）。

注：以上报价文件内容要求报价人提供电子版文件（word或PDF文字、CAD图件等）。

合同参考模板:

编号：TH-

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）

工程测量、工程物探]

工 程 名 称：     通和蜀山SS202119地块地质勘察

工 程 地 点：              合肥市

勘察证书等级：

发   包   人：             合肥通源置业有限公司

勘   察   人：

签  订 日 期：          2021年1月  日

监制

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

发包人：        合肥通源置业有限公司

勘察人：

发包人委托勘察人承担通和蜀山SS202119地块地质勘察任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1 工程名称：通和蜀山SS202119地块地质勘察 。

1.2 工程地点：合肥市蜀山区，东至：三乘寺路、西至：豌豆洼路、南至：用地界线、北至：杨河湾路。

1.3 工程规模、特征：通和·天誉项目规划红线范围内的地质勘察。建筑面积暂定10万m2（含地下室及人防），建筑面积最终以规划部门颁发的规划许可证证载面积为准。

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：       /

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求： 成果资料编制标准：（合格）；符合现行国家及地方相关勘察、设计等规范及标准要求、满足委托人要求，并保证通过审图机构的审查合格。包括不限于现场勘测、编制岩土工程勘察报告（含详勘及勘察方案）、配合施工图设计及完成图纸审查等内容。

1.6 承接方式：   岩土工程勘察全过程。

1.7 预计勘察工作量：按发包人提供的原始地貌标高及批准的最终方案实施。

第二条  发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等批件（复印件）。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勤察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防 设施、洞室等）及具体位置分布图。发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需积极配合勘察人。

2.5 因勘察人原因造成地下埋藏物损害的，勘察人应承担全部责任。

第三条  勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料文本计十份及电子档资料一份（光盘刻录），发包人如要求增加的份数则另行收取工本费。

第四条  开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间：

4.1.1 本工程的勘察工作定于 2021 年   月   日开工，  2021年   月   日提交勘察成果资料，由于发包人原因未能按期开工的，工期相应顺延（本工程从现场勘察到提交成果资料文本的总工期为20天，具体开工时间以发包人下发开工令时间为准）。发包人图纸送审时，勘察人须无条件配合进行图审，并在5日完成勘探方面的审图答复。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式：

4.2.1 本工程勘察费按固定综合单价包干    元/m2计算，暂定总建筑面积为10万㎡，暂定勘察总价为   ￥        元，大写（     ）。

最终结算面积以规划部门批准的规划许可证面积为准计算。合同签订后，固定综合单价今后不以任何理由进行调整。

4.2.2本合同为固定综合单价包干，包括但不限于人工费、材料费、机械费、税金（税率为  %）、运输费、大型机械进退场费、勘察报告费、现场施工水电费、管理费、保险费、利润、税金、勘察合同备案费及合同中所要求的相关服务全过程产生的一切费用。勘察人在签署本合同时已充分考虑正式施工时发包人所提供的场地标高，以及施工期间的各类市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入了总价，今后不作调整。合同签订后，现场施工前不以楼栋类型、层数发生变化而调整固定单价。

4.2.2付款方式

（1）勘察人完成现场全部勘察工作并提交正式完整有效的工程地质勘查报告（详勘，不少于10份），勘察人提供的地质勘察报告通过图审合格后付至暂定合同价款的60%；

（2）本合同项下地块上建设工程全部地基与基础工程竣工验收合格后付至暂定合同价的70%；

（3）本合同项下地块上建设工程结构验收合格后付至暂定合同价的80%；

（4）本合同项下地块上建设工程全部竣工验收合格，并取得竣工验收备案表后付至工程勘察总结算费用的100%。（如工程为分期建设则按分期建设的工程量同比例支付）

付款前勘察人须开具并交付符合发包人要求及同等金额有效的增值税专用发票（    %），并在发票到后付款，否则发包人有权拒绝支付，且不承担任何责任，同时亦不免除勘察人应履行的义务。

第五条  发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任：

5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 在勘察工作范围内，由勘察人自行勘察现场，如遇到现场不符合勘察条件，由勘察人报于发包人，发包人负责协调。

5.1.3除因规划图纸发生变更，造成楼号位置发生偏移，重新计算勘察费外，其它变更一律不调整价格。

5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工的，工期应相应顺延。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.7 发包人在支付完勘察人所有款项后，本项目勘察成果的所有产权归发包人所有。

5.1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任：

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100 %。

5.2.3在现场工作的勘察方人员，应积极主动去协调解决施工过程中与当地居民可能发生的矛盾纠纷，并努力确保勘察工程顺利进行。同时还应遵守和服从发包人的安全保卫及其他有关的规章制度。若勘察现场、勘察设备等入场后需要看守，勘察人应派人负责安全保卫工作，其费用包含在固定综合单价中，不再另做调整。如无人看守，由此造成的一切后果，均由勘察人承担。

5.2.4勘察单位自行解决勘察人员的吃住、办公条件，为其现场勘察人员提供必要的劳动保障工具，承担用人单位责任。其产生的费用均含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

5.2.5勘察人应对发包人提供的项目资料承担相应的保密义务，不得任意披露、复制给第三方，不得损害发包人的利益。

5.2.6勘察人如还需要发包人补充或提供相关资料，请以书面形式及时通知发包人。

5.2.7根据建设行政主管要求，完成勘察合同备案及相关费用工作。

5.2.8现场施工临时用水、电，勘察人自行解决，费用包含在固定综合单价中。

5.2.9本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条  违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求引起的返工或工程损失，勘察人应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方有权不付或少付勘察费用。

6.2乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除退回已收勘察设计费外，还应向发包人支付与损失部分等额的赔偿金。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，发包人不承担任何费用；已进行勘察工作的，按实际已完成工作量，酌情计取勘察费用。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

第七条  本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条  其它约定事项：

8.1勘察人应接受发包人及建设主管部门的审查，认真贯彻落实审查意见和建议并至合格为止。

8.2勘察人必须利用自身的设备、技术、人员完成全部的勘察工作，严禁部分或全部转包，严禁以任何形式将勘察任务部分或全部委托第三方勘察，否则按勘察人违约处理，按总勘察费的双倍支付惩罚性违约金。

8.3勘察人在后期的验槽等服务需全部免费，并应自收到发包人通知后  个   日历天内到场，不得影响发包人的工程进度。

第九条  本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向发包人所在地人民法院起诉。

第十条  本合同未尽事宜由双方另行协商补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效，本合同一式   份，发包人  份、勘察人  份。

发包人名称：                   勘察人名称：

（盖章）                       （盖章）

法定代表人：（签字）           法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）           委托代理人：（签字）

住    所：                     住    所：

邮政编码：                     邮政编码：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

开户银行：                     开户银行：

银行帐号：                     银行帐号：